## Koszty ogrzewania
Kalkulator kosztów ogrzewania | [11 empty] | Uwaga :
wersja GK 09/2017 | [11 empty] | Wielkości kolorową czcionką można zmieniać
Dane budynku | [11 empty] | Zapotrzebowanie na ciepło budynku, k (proponowane wielkości):
[12 empty] | - dom budowany obecnie: | 80 - 120 | [kWh/m2rok]
Rodazj budynku: |  | Nowy dom jednorodzinny | [9 empty] | - dom energooszczędny: | 30 - 70 | [kWh/m2rok]
Powierzchnia ogrzewana: |  | 139 | [m2] | [8 empty] | - dom pasywny: | 10 - 15 | [kWh/m2rok]
Liczba mieszkańców: |  | 4 | [osoby]
[12 empty] | - starszy dom - ocieplony: | 140 - 160 | [kWh/m2rok]
Współczynnik zapotrzebowania na ciepło, k = |  | 80 | [kWh/m2rok] | [8 empty] | - starszy dom - bez ocieplenia: | 170 - 200 | [kWh/m2rok]
Zużycie c.w.u. : |  | 50 | [litr/osobę*dzień] |  |  | Kolektory słoneczne do c.w.u.: | [5 empty] | Zużycie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.): 30 - 80 litrów/osobę dobę,
Temperatura zimnej wody (wodociągowej): |  | 10 | [stC] |  |  | Stopień pokrycia zapotrzebowania na ciepło: |  |  |  | 60 | [%] | do wstępnych obliczeń proponuję przyjąć: 50-60 litrów/osobę dobę
Wymagana temperatura c.w.u.: |  | 46 | [stC]
Liczba dni korzystania z c.w.u.: |  | 365 | [dni/rok] | [8 empty] | Liczba dni korzystania z c.w.u.: |  |  | Straty ciepła instalacji c.w.u.:
[12 empty] | - w ciągu roku mamy 365 dni |  |  | Straty cyrkulacji i postojowe zbiornika c.w.u.: |  |  | 20 | [%]
Zapotrzebowanie na ciepło | [11 empty] | - 2 tygodnie urlopu - można przyjąć do obliczeń: 351 dni w roku
(bez kolektorów słonecznych):
do ogrzewania budynku, Qco = |  | 11120 | [kWh/rok]
do ogrzewania c.w.u., Qcwu = |  | 3667.6368 | [kWh/rok]
Całkowite zapotrzebowanie na ciepło, Q = |  | 14787.6368 | [kWh/rok]
Koszty ogrzewania :
Paliwo/energia |  | Koszt paliwa |  | Wartość opałowa |  | Sprawność |  | Koszt ogrzewania | Koszt 1 kWh | Zużycie paliwa
|  | (całkowity, brutto) |  |  |  | (SPF, JAZ) |  | [zł brutto/rok] | [zł brutto/kWh]
Gaz ziemny | kocioł starego typu | 2.3398 | [zł/m3] | 9.86 | [kWh/m3] | 70 | [%] | 5013.0557 | 0.339 | 2142.5147 | [m3/rok] | Koszt gazu ziemnego - obliczany w arkuszu: Symulator - gaz ziemny
| kocioł tradycyjny | 2.389 | [zł/m3] | 9.86 | [kWh/m3] | 85 | [%] | 4215.1616 | 0.28505 | 1764.4239 | [m3/rok]
| kocioł kondensacyjny | 2.4513 | [zł/m3] | 9.86 | [kWh/m3] | 104 | [%] | 3534.9057 | 0.23904 | 1442.0772 | [m3/rok]
| kocioł kondensacyjny+solary | 2.5186 | [zł/m3] | 9.86 | [kWh/m3] | 106 | [%] | 3033.1576 | 0.24097 | 1204.3185 | [m3/rok]
LPG | kocioł kondensacyjny | 1.8 | [zł/litr] | 6.66 | [kWh/litr] | 104 | [%] | 3842.941 | 0.25988 | 2134.9672 | [litr/rok] | Cena dotyczy tylko paliwa i nie uwzględnia kosztów dzierżawy butli
| kocioł kondensacyjny+solary | 1.8 | [zł/litr] | 6.66 | [kWh/litr] | 106 | [%] | 3209.3459 | 0.25497 | 1782.97 | [litr/rok]
Olej opałowy | kocioł tradycyjny | 3.02 | [zł/litr] | 10.22 | [kWh/litr] | 84 | [%] | 5202.0621 | 0.35178 | 1722.5371 | [litr/rok]
| kocioł kondensacyjny | 3.02 | [zł/litr] | 10.22 | [kWh/litr] | 96 | [%] | 4551.8044 | 0.30781 | 1507.22 | [litr/rok]
| kocioł kondensacyjny+solary | 3.02 | [zł/litr] | 10.22 | [kWh/litr] | 98 | [%] | 3795.3697 | 0.30153 | 1256.7449 | [litr/rok]
Węgiel | kocioł miałowy+grzałka elektryczna | 550 | [zł/tonę] | 6.38 | [kWh/kg] | 50 | [%] | 3187.7403 | 0.17241 | 4.6356 | [ton/rok] |  |  |  | Kocioł miałowy + grzałka elektryczna do c.w.u.:
| z podajnikiem, "ekogroszek" | 850 | [zł/tonę] | 7.22 | [kWh/kg] | 75 | [%] | 2321.2357 | 0.15697 | 2.7309 | [ton/rok] |  |  |  | Qcwu= | 305.6364 | [kWh/m-c]
Drewno | kocioł na drewno - buk | 250 | [zł/m.p.] | 3.8 | [kWh/kg] | 70 | [%] | 2929.0105 | 0.19807 | 11.716 | [m.p./rok] |  |  |  | grzałka pracuje: | 5 | miesięcy w roku
| kocioł na pelet | 800 | [zł/tonę] | 5.28 | [kWh/kg] | 90 | [%] | 2489.5011 | 0.16835 | 3.1119 | [ton/rok] |  |  |  | zużycie pradu przez grzałkę: | 1528.182 | [kWh/rok]
Energia elektr. | pompa ciepła - gruntowa | 0.62 | [zł/kWh] | 1 | [-] | 4.4 | [-] | 2083.7125 | 0.14091 | 3360.8265 | [kWh/rok] | SPF (JAZ) pompy ciepła - propozycja |  |  | kocioł - c.w.u.: | 2139.4548 | [kWh/rok]
| pompa ciepła - powietrzna | 0.62 | [zł/kWh] | 1 | [-] | 3.7 | [-] | 2477.9283 | 0.16757 | 3996.6586 | [kWh/rok] | Pompa ciepła gruntowa:
| grzejniki akumulacyjne | 0.35 | [zł/kWh] | 1 | [-] | 1 | [-] | 5175.6729 | 0.35 | 14787.6368 | [kWh/rok] | - nowy dom: 4,4 |  |  | Zapotrzebowanie na ciepło - c.o. i c.w.u.: |  |  | 13259.4548 | [kWh/rok]
[12 empty] | - starszy budynek: 3,5 |  |  | Zużycie pradu przez grzałkę elektryczną: |  |  | 1528.182 | [kWh/rok]
Uwagi : | [14 empty] | Koszt energii elektrycznej: |  |  | 0.59 | [zł/kWh]
Aktualizacja cen paliw i energii : 09.2017r. | [11 empty] | Pompa ciepła powietrzna - w dużym stopniu zalezności |  |  | Koszt ogrzewania c.w.u.grzałką: |  |  | 901.6274 | [zł brutto], za: | 5 | miesięcy w roku
od efektywności danego urządzenia:
- nowy dom: 3,7
Gaz ziemny - GZ-50 ( E / G20 ) | [11 empty] | - starszy budynek: 2,9
Gaz płynny (LPG) - propan techniczny
Pompa ciepła gruntowa - taryfa G11; pompa ciepła pokrywa całkowite zpotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku | [11 empty] | Cena energii elektrycznej - zależy od sprzedawcy prądu, taryfy
Pompa ciepła powietrzna - taryfa G11; dodatkowe źródło ciepła - grzałka elektryczna uwzględniona w JAZ (udział grzałki dla poprawnie dobranej pompy ciepła wynosi w skali roku od 1% do 4%) | [11 empty] | i ilości zużywanego pradu
Ceny energii elektrycznej można ustalić Kalkulatorem URE:
Grzejniki akumulacyjne - taryfa G12 noc/dzień: 80%/20% | [11 empty] | http://ure.gov.pl/ftp/ure-kalkulator/ure/formularz_kalkulator_html.php
Sprawność kotłów - średnioroczne, w odniesieniu do wartości opałowej paliwa

## Symulator - gaz ziemny
Symulacja kosztów ogrzewania gazem ziemnym | [9 empty] | Uwaga :
Wielkości kolorową czcionką można zmieniać
Zużycie gazu ziemnego: |  | 1442.0772 | [m3/rok] = | 15898.9015 | [kWh/rok] |  |  |  |  | Odczytane z tabeli dla kotła kondensacyjnego, w arkuszu "Koszty ogrzewania"
Sprzedawca gazu: |  | PGNiG | [7 empty] | Odpowiednie taryfy w zależności od sprzedawcy i zużycia gazu, np., dla firmy PGNiG:
Taryfa : |  | W-3.9 | [7 empty] | W-3.9 - roczna ilość zużywanego gazu od 1200 do 8000 m3,
rachunki "miesięczne" na podstawie ilości zużytego gazu (9 odczytów licznika w roku)
Normatywny współczynnik konwersji - służy do przeliczania ilości paliwa gazowego [m3]
Ceny jednostkowe gazu (netto): | [9 empty] | na ilość dostarczonej z paliwem energii [kWh]; zależy od jakości gazu (jego ciepła spalania)
Opłata abonamentowa : |  | 8.76 | [zł netto/m-c] | [6 empty] | i może się zmieniać - co uwzględniać będzie wysokość rachunku za gaz.
Opłata dystrybucyjna stała : |  | 24.55 | [zł netto/m-c]
Cena gazu : |  | 11.815 | [gr netto/kWh]
Opłata dystrybucyjna zmienna : |  | 3.747 | [gr netto/kWh]
Współczynnik konwersji: |  | 11.025 | [kWh/m3]
Szacunkowe miesięczne koszty ogrzewania
Miesiąc | Zużycie gazu |  | Opłata abon. | Opłata dys. stała | Cena gazu | Opłata dys. zmi. | Wartość rachunku | Faktura za gaz | Miesiąc
| [%] | [m3] | [zł netto] | [zł.netto] | [zł netto] | [zł netto] | [zł netto] | [zł brutto]
I | 19% | 273.9947 | 8.76 | 24.55 | 356.9065 | 113.189 | 503.4055 | 619.1888 | I
II | 16% | 230.7324 | 8.76 | 24.55 | 300.5528 | 95.3171 | 429.1799 | 527.8913 | II
III | 13% | 187.47 | 8.76 | 24.55 | 244.1992 | 77.4451 | 354.9543 | 436.5938 | III
IV | 6% | 86.5246 | 8.76 | 24.55 | 112.7073 | 35.7439 | 181.7612 | 223.5663 | IV
V | 3% | 43.2623 | 8.76 | 24.55 | 56.3537 | 17.872 | 107.5356 | 132.2688 | V
VI | 1% | 14.4208 | 8.76 | 24.55 | 18.7846 | 5.9573 | 58.0519 | 71.4038 | VI
VII | 1% | 14.4208 | 8.76 | 24.55 | 18.7846 | 5.9573 | 58.0519 | 71.4038 | VII
VIII | 1% | 14.4208 | 8.76 | 24.55 | 18.7846 | 5.9573 | 58.0519 | 71.4038 | VIII
IX | 2% | 28.8415 | 8.76 | 24.55 | 37.5691 | 11.9146 | 82.7937 | 101.8363 | IX
X | 8% | 115.3662 | 8.76 | 24.55 | 150.2764 | 47.6585 | 231.245 | 284.4313 | X
XI | 12% | 173.0493 | 8.76 | 24.55 | 225.4146 | 71.4878 | 330.2124 | 406.1613 | XI
XII | 18% | 259.5739 | 8.76 | 24.55 | 338.1219 | 107.2317 | 478.6637 | 588.7563 | XII
SUMA : | 100% | 1442.0772 | [5 empty] | 3534.9057
[5 empty] | Całkowity koszt jednostkowy gazu : |  |  | 2.4513 | [zł brutto/m3/rok]
Szacunkowe miesięczne koszty ogrzewania